| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ##### Số: 996 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Lai Châu, ngày 29 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép xả nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép

vào nguồn nước của Nhà máy thủy điện Nậm Na 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2 và Hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 781/TTr-STNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2 được xả nước thải của Nhà máy thủy điện Nậm Na 2, địa chỉ tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Nậm Na

2. Vị trí xả thải: Thuộc xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tọa độ vị trí xả thải theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30 như sau:

- Tọa độ vị trí xả nước thải sinh hoạt: X= 2488344 (m), Y= 0523893 (m);

- Tọa độ vị trí xả nước thải lẫn dầu: X= 2488385 (m), Y= 0523884 (m).

3. Phương thức xả nước thải:

- Đối với nước thải lẫn dầu: Tự chảy.

- Đối với nước thải sinh hoạt: Bơm xả thải.

4. Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 45m3/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột B-QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; nước thải lẫn dầu sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột B-QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

7. Thời hạn: 10  (mười) năm.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2

1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Thực hiện đúng các cam kết đã nêu trong Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 đã được thẩm định. Bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước lẫn dầu nhà máy; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi do xả nước thải vượt quy định cột B-QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp đến xã hội và môi trường.

3. Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước xả thải; lập sổ theo dõi, thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng nước thải theo quy định tại Điểm g, Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước năm 2012.

4. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sìn Hồ về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận.

5. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2 còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

6. Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2 được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ; Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 2; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Quảng); - Cục Quản lý tài nguyên nước; - Lưu: VT, TN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |