| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 753 /QĐ-UBND | # Lai Châu, ngày 17 tháng 7 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 562/TTr-SXD ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống Phòng cháy chữa cháy Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống Phòng cháy chữa cháy Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

3. Tên đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Liên danh Công ty TVKT và Công nghệ Điện Biên - Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy 3S Việt Nam.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

5. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa.

7. Quy mô, nội dung đầu tư:

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy bơm, tủ điều khiển bơm. Lắp đặt máy bơm bù áp động cơ điện.

- Lắp đặt các nội quy, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy.

- Nhà số 01; 02; 03; 04:

+ Thay toàn bộ đường ống ngầm dưới nền nhà đã bị mục, han gỉ.

+ Thay hệ thống đường dây tín hiệu báo cháy, báo khói của đơn nguyên nhà đã bị đứt, không dẫn tín hiệu được, dẫn tới toàn bộ hệ thống báo cháy không hoạt động.

+ Thay thiết bị đầu báo nhiệt, đầu báo khói đã bị hỏng, 1 số đầu báo cần được sửa chữa, bảo dưỡng.

+ Thay tổ hợp chuông đèn nút ấn không hoạt động được.

+ Sửa chữa tủ điều khiển trung tâm đã bị hư hỏng.

+ Thay hệ thống đèn thoát nạn đã bị hư hỏng.

8. Tổng mức đầu tư: 2.370 triệu đồng. Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 1.845 | triệu đồng. |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 165 | triệu đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án: | 60 | triệu đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 186 | triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 100 | triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 14 | triệu đồng. |

9. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định để quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - PCT UBND tỉnh (đ/c Hải); - Lưu: VT, VX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |